|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1а |
|  | **"СОГЛАСОВАНО"** | |  |  | **"УТВЕРЖДАЮ"** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_ г.** | | |  | **"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_ г.** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| (Наименование стройки) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №** | | | | | | | | | | |
| (локальный сметный расчет) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Монтажные и пусконаладочные работы системы охранного телевидения** | | | | | | | | | | |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | базовая | текущая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | цена | цена |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость | | 0,00 | 282,45 | тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда | | 4,22 | 44,28 | тыс.руб |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на | | | Ноябрь | 2009 | г. |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Шифр  Расценки  и коды  ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица  изме-  рения | Кол-во  единиц | Цена  на ед.  изм.  руб. | Коэффициенты | | ВСЕГО  в базисных  ценах,  руб. | Коэфф.  пере-  счета  и нормы  НР и СП | ВСЕГО  в текущих  (прогнозных)  ценах, руб. |
| попра-  вочные | зимних  удоро-  жаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | **Раздел** | **Монтажные работы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.10-70-22 | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ-Видеокамера Axis 211 | *шт.* | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 290,80 |  | 1,047 |  | 10,5 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,19 |  | 1,047 |  | 4,37 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,51 |  | 1,047 |  | 10,5 |  |
|  |  | МР |  |  | 18,48 |  | 1 |  | 4,56 |  |
| 1,1 | ПРАЙС | ВИДЕОКАМЕРА AXIS | *шт.* | 2 | 25 338,98 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 180 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 20 |  |  | 1,047 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.11-7-1 | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т-Сервер видеонаблюдения С1ВН1 | *шт.* | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 11,52 |  | 1,047 | 12,06 | 10,5 | 126,65 |
|  |  | ЭМ |  |  | 11,91 |  | 1,047 | 12,47 | 6,71 | 83,67 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2,81 |  | 1,047 | (2,94) | 10,5 | (30,89) |
|  |  | МР |  |  | 0,14 |  | 1 | 0,14 | 4,56 | 0,64 |
| 2,1 | ПРАЙС | СЕРВЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С1ВН1-поставка Заказчиком | *шт.* | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 13,51 | 100 | 126,65 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8,44 | 51 | 64,59 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5,15 | 180 | 55,60 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,03 |  |  | 1,047 | 1,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **51,77** |  | **457,80** |
| 3 | 4.10-145-14 | УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ-конфигурация сервера с установкой ПО AXIS CAMERA STATIONS | *станция* | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2 827,55 |  | 1,047 | 2 960,44 | 10,5 | 31 084,67 |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 3 315,70 | 100 | 31 084,67 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2 072,31 | 51 | 15 853,18 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 145,6 |  |  | 1,047 | 152,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **8 348,45** |  | **78 022,52** |
| 4 | 4.10-34-5 | КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ-WS-C2960-24PC-L | *шт.* | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 78,24 |  | 1,047 | 81,92 | 10,5 | 860,13 |
|  |  | ЭМ |  |  | 18,25 |  | 1,047 | 19,11 | 4,37 | 83,50 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4,22 |  | 1,047 | (4,42) | 10,5 | (46,39) |
|  |  | МР |  |  | 7,00 |  | 1 | 7,00 | 4,56 | 31,92 |
| 4,1 | ПРАЙС | КОММУТАТОР Cisco Catalyst 2960-24PC-L с поддержкой PoE WS-C2960-24PC-L | *шт.* | 1 | 76 016,95 |  | 1 | 76 016,95 | 1 | 76 016,95 |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 91,75 | 100 | 860,13 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 57,34 | 51 | 438,67 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7,73 | 180 | 83,50 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,2 |  |  | 1,047 | 6,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **76 281,80** |  | **78 374,80** |
| 5 | 4.10-145-15 | КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ-коммутатора | *шт.* | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 435,01 |  | 1,047 | 455,46 | 10,5 | 4 782,28 |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 510,11 | 100 | 4 782,28 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 318,82 | 51 | 2 438,96 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 22,4 |  |  | 1,047 | 23,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1 284,38** |  | **12 003,52** |
| 6 | 4.8-280-1 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | *100 м* | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 405,50 |  | 1,047 |  | 10,5 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 24,51 |  | 1,047 |  | 4,8 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3,66 |  | 1,047 |  | 10,5 |  |
|  |  | МР |  |  | 1 018,27 |  | 1 |  | 1,43 |  |
| 6,1 | ПРАЙС | Короб для прокладки проводов 20х12,5 | *м* | 10 | 26,31 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 180 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 33,79 |  |  | 1,047 | 3,54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.8-162-1 | ПРОВОДА В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | *100 м* | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 38,10 |  | 1,047 |  | 10,5 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,85 |  | 1,047 |  | 6,72 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0,20 |  | 1,047 |  | 10,5 |  |
|  |  | МР |  |  | 3,71 |  | 1 |  | 4,56 |  |
| 7,1 | ПРАЙС | Кабель UTP cat 5e 4х2х0.5 | *м* | 50 | 15,25 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  |  | 180 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3,09 |  |  | 1,047 | 1,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.10-11-33 | КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ | *10 концов кабеля* | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 64,36 |  | 1,047 | 26,95 | 10,5 | 283,02 |
|  |  | МР |  |  | 0,56 |  | 1 | 0,22 | 4,56 | 1,02 |
| 8,1 | ПРАЙС | Разъем RJ-45 8P8C | *шт.* | 4 | 2,54 |  | 1 | 10,16 | 1 | 10,16 |
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 30,19 | 100 | 283,02 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 18,87 | 51 | 144,34 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5,1 |  |  | 1,047 | 2,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **86,39** |  | **721,56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу** |  | | | | | | | |
|  |  | Итого | | | | | | |  | |
|  |  | НДС 18% | | | | | | |  | |
|  |  | Итого с НДС | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] | | | | |  |  |  |  |