|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 | | | |
| **"СОГЛАСОВАНО"** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **"УТВЕРЖДАЮ"** | | | | | | | | |  |  |  |
| Подрядчик | | | | | Х | | | | | | | | | |  | Заказчик | | | | Х | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Генеральный директор | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Директор | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | / | А.В. Иванов | | | | | | | / |  |  |  |  | | | | | / | А.И. Сидоров | | | | | | | / |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. | | | | | | | | | | |  |
| **Форма №1б** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| (локальный сметный расчет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | | Выполнение работ по устройству (дооборудованию) легковозводимого сооружения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | крытого катка на территории ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Москомспорта по адресу г. Москва, Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | для организации занятий населения физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическая охранная сигнализация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | В базисном | | | | В текущем | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | Сметная стоимость | | | | | |  | | | | 224 993,50 | | | тыс.руб. | |
| Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на ноябрь 2015 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №пп | | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | | | Наименование работ и затрат | | | | | | | | | | Ед. изм. | Кол-во единиц | | | Цена на единицу измерения, руб. | Коэффициенты | | | | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | | | | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | | |
| поправочные | зимних удорожаний | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | | 10 | 11 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | ТСН 4.10-80-2 | | | Аппараты приемные,приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | | | | | | | | | | шт. | 1,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 154,44 | 1,00 | 1,00 | | | 154,44 | | | | 16,63 | 2 568,34 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 0,06 | 1,00 | 1,00 | | | 0,06 | | | | 6,91 | 0,41 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 0,01 | 1,00 | 1,00 | | | (0,01) | | | | 16,63 | (0,17) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 20,93 | 1,00 | 1,00 | | | 20,93 | | | | 4,65 | 97,32 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 172,97 | | | | 94,00 | 2 414,24 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 108,11 | | | | 46,00 | 1 181,44 | | |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | | | | | | | | | | % | 175,00 | | |  |  | | | 0,02 | | | | 166,00 | 0,28 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *11,70* | | | *1,00* | *1,00* | | | *12* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **456,53** | | | |  | **6 262,03** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | ТСН 4.10-80-1 | | | Аппараты приемные,приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | | | | | | | | | | шт. | 20,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 95,04 | 1,00 | 1,00 | | | 1 900,80 | | | | 16,63 | 31 610,30 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 0,06 | 1,00 | 1,00 | | | 1,20 | | | | 6,91 | 8,29 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 0,01 | 1,00 | 1,00 | | | (0,20) | | | | 16,63 | (3,33) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 12,53 | 1,00 | 1,00 | | | 250,60 | | | | 4,65 | 1 165,29 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 2 128,90 | | | | 94,00 | 29 713,68 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 1 330,56 | | | | 46,00 | 14 540,74 | | |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | | | | | | | | | | % | 175,00 | | |  |  | | | 0,35 | | | | 166,00 | 5,53 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *7,20* | | | *1,00* | *1,00* | | | *144* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 612,41** | | | |  | **77 043,83** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | ТСН 4.10-81-4 | | | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей | | | | | | | | | | шт. | 12,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 10,60 | 1,00 | 1,00 | | | 127,20 | | | | 16,63 | 2 115,34 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 1,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 1,00 | | | (0,00) | | | | 16,63 | (0,00) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 1,05 | 1,00 | 1,00 | | | 12,60 | | | | 4,65 | 58,59 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 142,46 | | | | 94,00 | 1 988,42 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 89,04 | | | | 46,00 | 973,06 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *0,84* | | | *1,00* | *1,00* | | | *10* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371,30** | | | |  | **5 135,41** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | ТСН 4.8-58-1 | | | Аппараты управления и сигнализации, аппарат, количество подключаемых концов: до 2 | | | | | | | | | | шт. | 2,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 13,00 | 1,00 | 1,00 | | | 26,00 | | | | 16,63 | 432,38 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 2,54 | 1,00 | 1,00 | | | 5,08 | | | | 8,99 | 45,67 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 0,59 | 1,00 | 1,00 | | | (1,18) | | | | 16,63 | (19,62) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 0,63 | 1,00 | 1,00 | | | 1,26 | | | | 4,65 | 5,86 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 29,12 | | | | 94,00 | 406,44 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 18,20 | | | | 46,00 | 198,89 | | |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | | | | | | | | | | % | 175,00 | | |  |  | | | 2,07 | | | | 166,00 | 32,57 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *1,03* | | | *1,00* | *1,00* | | | *2* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **81,73** | | | |  | **1 121,81** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | ТСН 4.10-81-5 | | | Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | | | | | | | | | | шт. | 13,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 10,60 | 1,00 | 1,00 | | | 137,80 | | | | 16,63 | 2 291,61 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 1,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 1,00 | | | (0,00) | | | | 16,63 | (0,00) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 1,19 | 1,00 | 1,00 | | | 15,47 | | | | 4,65 | 71,94 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 154,34 | | | | 94,00 | 2 154,11 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 96,46 | | | | 46,00 | 1 054,14 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *0,84* | | | *1,00* | *1,00* | | | *11* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **404,07** | | | |  | **5 571,80** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | ТСН 4.8-280-1 | | | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | | | | | | | | | | 100 м | 3,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 405,50 | 1,00 | 1,00 | | | 1 216,50 | | | | 16,63 | 20 230,40 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 24,51 | 1,00 | 1,00 | | | 73,53 | | | | 6,17 | 453,68 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 3,66 | 1,00 | 1,00 | | | (10,98) | | | | 16,63 | (182,60) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 1 018,27 | 1,00 | 1,00 | | | 3 054,81 | | | | 2,41 | 7 362,09 | | |
|  |  | 1.1-1-283 | | | Кабель-каналы, размер 15х10 мм: кабель-каналы | | | | | | | | | | м | 300,00 | | | 6,22 | 1,00 | 1,00 | | | 1 866,00 | | | | 1,68 | 3 134,88 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 1 362,48 | | | | 94,00 | 19 016,58 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 851,55 | | | | 46,00 | 9 305,98 | | |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | | | | | | | | | | % | 175,00 | | |  |  | | | 19,22 | | | | 166,00 | 303,12 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *33,79* | | | *1,00* | *1,00* | | | *101* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 444,09** | | | |  | **59 806,73** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | ТСН 4.8-162-1 | | | Провода и кабели в коробах, провод, сечение: до 6 мм2 | | | | | | | | | | 100 м | 6,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 38,10 | 1,00 | 1,00 | | | 228,60 | | | | 16,63 | 3 801,62 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 0,85 | 1,00 | 1,00 | | | 5,10 | | | | 8,99 | 45,85 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 0,20 | 1,00 | 1,00 | | | (1,20) | | | | 16,63 | (19,96) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 3,71 | 1,00 | 1,00 | | | 22,26 | | | | 4,65 | 103,51 | | |
|  |  | прайс | | | Кабели симметричные, огнестойкие, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х0,5 | | | | | | | | | | км | 0,60 | | |  |  |  | | |  | | | |  | 7 500,00 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 256,03 | | | | 94,00 | 3 573,52 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 160,02 | | | | 46,00 | 1 748,75 | | |
|  |  |  |  |  | НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | | | | | | | | | | % | 175,00 | | |  |  | | | 2,10 | | | | 166,00 | 33,13 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *3,09* | | | *1,00* | *1,00* | | | *19* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 908,62** | | | |  | **16 806,38** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | ТСН 4.10-89-1 | | | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | | | | | | | | | | шт. | 10,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | ЗП | | | | | | | | | |  | | | | 6,40 | 1,00 | 1,00 | | | 64,00 | | | | 16,63 | 1 064,32 | | |
|  |  |  |  |  | ЭМ | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 1,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 1,00 | | | (0,00) | | | | 16,63 | (0,00) | | |
|  |  |  |  |  | МР | | | | | | | | | | 0,14 | 1,00 | 1,00 | | | 1,40 | | | | 4,65 | 6,51 | | |
|  |  | 1.14-1-16 | | | Коробки радиотрансляционные универсальные, для сети проводного вещания, тип УК-2П | | | | | | | | | | шт. | 10,00 | | | 5,10 | 1,00 | 1,00 | | | 51,00 | | | | 3,36 | 171,36 | | |
|  |  |  |  |  | НР от ЗП | | | | | | | | | | % | 112,00 | | |  |  |  | | | 71,68 | | | | 94,00 | 1 000,46 | | |
|  |  |  |  |  | СП от ЗП | | | | | | | | | | % | 70,00 | | |  |  | | | 44,80 | | | | 46,00 | 489,59 | | |
|  |  |  |  |  | *ЗТР* | | | | | | | | | | *чел-ч* | *0,50* | | | *1,00* | *1,00* | | | *5* | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **232,88** | | | |  | **2 732,24** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Итого по разделу*** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | | **23 511,63** | | | |  | **174 480,23** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Оборудование по прайс-листам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | | Болид | | | Прибор приемно-контральный охранно-пожарный сигнал-20П SMD | | | | | | | | | | шт. | 1,00 | | | 1 874,76 | 1,00 | 1,00 | | | **1 874,76** | | | | 2,75 | **5 155,59** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | Болид | | | Извещатель охранный объема Фотон-9 | | | | | | | | | | шт. | 6,00 | | | 375,83 | 1,00 | 1,00 | | | **2 254,98** | | | | 2,75 | **6 201,20** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | | Болид | | | Извещатель охранный поверхностный Фотон-Ш | | | | | | | | | | шт. |  | | |  |  |  | | |  | | | |  | **14 500,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | Болид | | | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20 | | | | | | | | | | шт. | 12,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  | **11 500,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | | Болид | | | Кнопка тревожная ИО-101-1(В) КНС-1В | | | | | | | | | | шт. | 2,00 | | | 119,36 | 1,00 | 1,00 | | | **238,72** | | | | 2,75 | **656,48** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | | Болид | | | Извещатель охранный поверхностный звука Стекло-3 | | | | | | | | | | шт. | 13,00 | | |  |  |  | | |  | | | |  | **12 500,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Итого по разделу*** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | | **20 157,90** | | | |  | **50 513,27** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по всем разделам | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | | 43 669,53 | | | |  | 224 993,50 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | монтажных работ | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | |  | 174 480,23 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оборудования, мебели и инвентаря | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | | |  | 50 513,27 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Примечание: затраты на вспомогательные и расходные материалы учтены в расценках данного сметного расчета и включены в его стоимость. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил | | | / | | | | | |  | | | | / |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверил | | | / | | | | | |  | | | | / |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |