форма КС 14

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Андреев А.А.. |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |
| « | 10 |  | » | мая |  |  | 20 | 17 |  | г. |

| АКТ № | 1 |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

|  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  |  | 0336004 |
| Организация | ООО «Спецстрой» | по ОКПО | 7456890 |

| Дата составления | Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительной организации | участка | объекта |  |
| 10.05.2017 | ХХ | ХХХ | Х | ХХ |  |

| Местонахождение объекта | г. Бронницы, Московской области, ул. Каменно-Польская, 1 |
| --- | --- |

| ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная | ООО «Межпромтранс» |
| --- | --- |

| приказом от « | 30 | » | апреля | 2017 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УСТАНОВИЛА:

| 1. | Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке |  | кафе-бар – объект нежилой недвижимости |
| --- | --- | --- | --- |
|  | находящийся по адресу | г. Бронницы, Московской области, ул. Солнечная, 5 |  |

| 2. | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Бронницы |  |

| 3. | В строительстве принимали участие | -- |
| --- | --- | --- |

| 4. | Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Агропромэнерго», Комсомольский переулок, д. 67, г. Бронницы Московской области |  |  |  |
|  | выполнившим | Проект целиком |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  | -- |  |

| 5. | Исходные данные для проектирования выданы | Перечислены в Приложении № 1 |
| --- | --- | --- |

| 6. | Проектно-сметная документация утверждена | ООО «Межпромтранс» |
| --- | --- | --- |

| « | 1 | » | ноября | 2017 |  | г. № | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	СМР осуществлены в сроки:

| Начало работ: | Ноябрь 2016 года |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

| Окончание работ: | Апрель 2017 года |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

Стр. 2

8.	Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

| Предъявленный исполнителем работ к приемке | Кафе-бар |
| --- | --- |

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измере-ния | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Торговая площадь | кв. м | 100 |  | 102 |  |

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатель | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая (площадь застройки) | м2 |  |  |
| Количество этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | м3 |  |  |
| в том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |
| Всего квартир | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| однокомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| двухкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| трехкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| четырех- и более комнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |

Стр. 3

| 9. | На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен |  |  |
|  | в приложении | № 2 | ). |

| 10. | Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты |  |  |
|  | пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей |  |  |
|  | городских эксплуатационных организаций приведен в приложении | № 3 | ). |

11.	Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,
	игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
	(при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тротуарная плитка | кв. м | 50 | Май 2017 года |

12.	Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

| Всего | 1 541 365,12 | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость СМР | 982 331,95 | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря | 559 033,17 | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 13. Стоимость принимаемых основных фондов | 1 541 365,12 | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость СМР | 982 331,95 | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря | 559 033,17 | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 14. | Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в приложении | № 4 | (в соответствии с приложениями 3СНиП РФ). |

| 15. | Дополнительные условия | Сдача «под ключ» |
| --- | --- | --- |

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

| Предъявленный к приемке | Кафе-бар |
| --- | --- |

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

| Председатель комиссии | Директор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии-представителей заказчика: |  |  |  |  |  |
| генподрядчика | Главный инженер |  |  |  |  |
| органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора | Ст. специалист |  |  |  |  |
| органов экологического надзора | Специалист |  |  |  |  |
| органов государственного пожарного надзора | Инспектор |  |  |  |  |
| органов государственного архитектурно-строительного надзора | Зам.начальника Отдела |  |  |  |  |
| генерального проектировщика | Директор |  |  |  |  |