## Приложение 1.1.4.1.20. Форма акта технической приемки общесплавной канализации

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЕМКИ ОБЩЕСПЛАВНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| *г. Санкт-Петербург* | *«26» июня 2000 г.* |

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | ***С-3 РЭКС зам. начальника Коротченко В.Н.*** | | |
| от застройщика | | ***АОЗТ «РАНТ» главный инженер Кузнецов Ю. Н.*** | |
| от подрядной организации | | | ***ЗАО «УНР-394М» главный инженер Жилин А. Н.*** |
|  |  |  |  |

Произвели осмотр наружной***общесплавной***канализационной сети; *от 13 до*

12 протяженностью *4,5 п.м. ж/б Ø250*

|  |  |
| --- | --- |
| от 13 до Д7        «         7,0 |  |
| от 12 до 11        «         23,60 |  |
| от 11 до Д6        «         9,0 |  |
| от 11 до 10        «         3,65 |  |

При приемке предъявлена следующая документация:

1. Утвержденный рабочий проект***общесплавной***канализации***от 02.11.99 № 7723-ПР***

2. Исполнительный чертеж проложенной канализации в***3***экз.

3.***Акты на скрытые работы*** ***1***шт.

4. Справка о балансовой стоимости проложенной канализации от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

Работы начаты***январь***1999 г., закончены***июнь***2000 г.

Комиссия установила, что***общесплавная***канализация протяженностью***104,25***с железобетонными колодцами в количестве 12 шт.

Стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_обеспечивающая корпуса №***41***выполнены в соответствии с утвержденным проектом и исполнительной схемой и считает допущенной к эксплуатации

Представители:

|  |  |
| --- | --- |
| ***С-3 РЭКС*** | ***/Коротченко В. Н.*** |
| ***«РАНТ»*** | ***/Кузнецов Ю. Н.*** |
| ***УНР-394*** | ***/Жилин А. Н.*** |