Приложение 1.1.4.1.7. Форма акта испытания систем внутренней канализации и водостоков

**АКТ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| (наименование системы) | | |
| смонтированной в |  | |
|  | (наименование объекта, | |
|  | | |
| здания, цеха) | | |
| г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_г. |
|  |  |  |

***Комиссия в составе представителей:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| заказчика |  | | |
|  | (наименование организации, | | |
|  | | | |
| должность, инициалы, фамилия) | | | |
| генерального подрядчика | |  | |
|  | | (наименование организации, | |
|  | | | |
| должность, инициалы, фамилия) | | | |
| монтажной (строительной) организации | | |  |
|  | | | (наименование организации, |
|  | | | |
| должность, инициалы, фамилия) | | | |
|  |  |  |  |

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Монтаж выполнен по проекту |  |
|  | (наименование проектной организации |
|  | |
| и номера чертежей) | |

2. Испытание произведено проливом путем одновременного открытия \_\_\_\_\_\_санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение \_\_\_\_\_\_мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

***Решение комиссии:***

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Системы признаются выдержавшими испытание давлением на герметичность.

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | (подпись) |