Пример оформления акта освидетельствования ответственных конструкций

Объект капитального строительства ***Административно-бытовой корпус завода по***

***производству велосипедов, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Западная, д. 119***

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик ***ОАО «ВЕСТА»,***

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства

***ОГРН 1123276002010, ИНН 3230619106, свид-во № 0174.01-2011-3230619106-С-212***

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

***от 16.05.2011 г. выдано НП СРО «Брянское Объединений Строителей»;***

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

***адрес: 241050 г. Брянск, ул. Дуки, д. 63; тел./факс (4832) 103-622***

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей ,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ***ООО «Строитель»,***

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства

***ОГРН 1103256003290, ИНН 3255512554, свид-во № 0174.01-2011-3255512554-С-199***

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

***от 15.03.2011 г. выдано НП СРО «Брянское Объединений Строителей»;***

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

***адрес: 241007 г. Брянск, ул. Бежицкая, д.5; тел./факс (4832) 313-110***

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

***ООО «Проект-Плюс», ОГРН 1023250003060, ИНН 3250074360,***

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

***свид-во № 1186.05-2011-3250074360-П-025 от 27.11.2011 г. выдано***

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

***НП СРО «ЦентрРегионПроект»; адрес: 241050 г. Брянск, пр-т Ленина, д. 99;***

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

***тел./факс (4832) 603-500***

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию ***ООО «МонтажЖБК»,***

(наименование, ОГРН, ИНН, номер

***ОГРН 1093249000184, ИНН 3234047962, свид-во № 0438.3-2009-3234047962-С-2***

и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному

***от 17.02.2011 г. выдано НП СРО «Межрегиональное объединение строителей»;***

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

***адрес: 241014 г. Брянск, ул. Новосоветская, д.73; тел./факс (4832) 212-567***

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

**АКТ
освидетельствования ответственных конструкций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **1** | **“** | **17** | **”** | **марта** | **20** | **16** | **г.** |

***Фундаменты в осях 3-4/Б-Г***

(наименование конструкций)

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

***зам. директора по строительству Алмазов Д.А., приказ № 15 от 15.01.2016 г.***,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

***производитель работ Аверин П.И., приказ № 21 от 13.01.2016 г.***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного кон-

троля

***инженер ПТО Круг И.П., приказ № 33 от 24.01.2016 г.***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

 ***инженер авторского надзора Солнцев И.С., приказ № 45 от 02.02.2016 г.***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию

***главный инженер*** ***Цветков Ф.Л., приказ № 51 от 25.02.2016 г.***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании

 ,

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных

***ООО «МонтажЖБК»***

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции

***фундаменты в осях 3-4/Б-Г***

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации ***РД-П312-КЖ***

***ОАО «Проект-Плюс»***

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении конструкций применены ***щебень фракции 40-70, паспорт № 23;***

(наименование материалов (изделий)

***бетон класса В 7,5, паспорт № 35; арматура класса А III d=8, d=12, сертификат***

со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

***№ 175-05; бетон класса В 20 F 75 W6, паспорт № 197; битум БН 70/30, паспорт № 3112***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций

***1. Устройство естественного основания под фундаменты в осях 3-4/Б-Г, акт № 1 от 04.03.2016 г.***

***2. Устройство щебеночного основания под фундаменты в осях 3-4/Б-Г, акт № 2 от 06.03.2016 г.***

***3. Устройство бетонной подготовки под фундаменты в осях 3-4/Б-Г, акт № 3 от 08.03.2016 г.***

***4. Монтаж опалубки фундаментов в осях 3-4/Б-Г, акт № 4 от 10.03.2016 г.***

***5. Армирование фундаментов в осях 3-4/Б-Г, акт № 5 от 12.03.2016 г.***

***6. Бетонирование фундаментов в осях 3-4/Б-Г, акт № 6 от 14.03.2016 г.***

***7. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундаментов в осях 3-4/Б-Г, акт № 7 от 16.03.2016 г.***

***8. Обратная засыпка пазух выемок, акт № 8 от 18.03.2016 г.***

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций

***1. Исполнительная схема котлована в осях 3-4/Б-Г от 03.03.2016 г.***

***2. Исполнительная схема устройства основания под фундаменты в осях 3-4/Б-Г от 04.03.2016 г.***

***3. Исполнительная схема фундаментов в осях 3-4/Б-Г от 14.03.2016 г.***

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля

***1. Протокол испытаний бетона № 7 от 13.03.2016 г.***

***2. Протокол испытаний качества уплотнения грунта обратной засыпки № 12 от 18.03.2016 г.***

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Даты: | начала работ | “ | ***04*** | ” | ***марта*** | 20 | ***16*** | г.; |
|  | окончания работ | “ | ***18*** | ” | ***марта*** | 20 | ***16*** | г. |

8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией

***СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;***

(указываются наименование, статьи (пункты)

***СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; проект РД-П312-КЖ***

технического регламента, иных нормативных правовых актов,

разделы проектной и/или рабочей документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению ***да***

или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| в размере |  | % проектной нагрузки; |

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:

 ;

б) разрешается производство последующих работ:

***кладка наружных стен первого этажа в осях 3-4/Б-Г***

(наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акт составлен в | ***2*** | экземплярах. |

Приложения

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

***зам. директора по строительству Алмазов Д.А.***

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

***производитель работ Аверин П.И.***

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

***инженер ПТО Круг И.П.***

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

***инженер авторского надзора Солнцев И.С.***

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию

***главный инженер*** ***Цветков Ф.Л.***

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(должность, фамилия, инициалы, подпись)