1. Введение. Основные свойства материалов.

1.1. Материаловедение. Задачи курса

Материаловедение – это наука, изучающая связь состава, строения и свойств материалов, закономерности их изменения при физико-химических, физических, механических и др. воздействиях.

В 2003 году был принят Федеральный Закон № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (полная версия на официальном сайте Ростехрегулирования [ссылка: http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Laws?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Web Content/GOSTRU/Laws1/Laws2). В этом законе на первое место поставлено обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды, имущества при всех видах собственности. По этому закону разрабатываются Технические регламенты в виде обязательных требований к продукции, процессам производства, работам и услугам, правилам эксплуатации, перевозки и хранения.

Остальные нормативные документы – национальные и межгосударственные стандарты, стандарты предприятий и общественных организаций, региональные нормы, которые разрабатываются в соответствии с этим законом, имеют рекомендательный и добровольный к применению характер.

Концепция безопасности по отношению к строительным материалам обозначает обеспечение функциональных свойств, экологической чистоты, пожаробезопасности и безвредности материалов в течение всего их срока службы. Это относится к конечной строительной продукции – конструкции, здания, сооружения, которые сделаны из строительных материалов. Поэтому для обеспечения безопасности необходимо знать функциональное назначение, условия эксплуатации конечной продукции при изучении, выборе и разработке строительного материала, что обеспечивает стабильность его показателей во время эксплуатации.

Любой строительный объект должен отвечать условиям безопасности, быть функционален и экономически состоятелен. Необходимо также учитывать желание заказчика.

Строительные материалы классифицируют по назначению на 2 группы:

1 группа:  конструкционные материалы для несущих конструкций (природные каменные материалы, бетоны, растворы, керамика, стекло, ситаллы, металлы, полимеры, древесина, композиты и др.);

2 группа: строительные материалы специального назначения - теплоизоляционные, акустические, гидроизоляционные, герметики, кровельные, отделочные, антикоррозионные, огнеупорные материалы, материалы для радиационной защиты и т.д.

Свойства материалов имеют названия и оцениваются численными значениями, которые устанавливаются путем стандартных испытаний.

1.2. Надежность и долговечность

Конструкции, здания и сооружения должны иметь высокую надежность.

Надёжность – это комплексное свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров при выполнении требуемых функции в заданных условиях эксплуатации и технического обслуживания.

Надёжность, в свою очередь, складывается из долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Безотказность (Reliability, failure-free operation) – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение времени.

Долговечность (Durability, longevity) – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта (срок службы).

Например, для железобетонных и каменных конструкций нормами предусмотрены три степени долговечности: I – соответствует сроку не менее 100 лет; II  – 50 лет; III – 20 лет.

Ремонтопригодность (Maintainability) – свойство объекта к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния при техническом обслуживании и ремонте.

Сохраняемость (Storability) – свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров при выполнении требуемых функций (иногда трактуется – после хранения и транспортировки).

1.3. «Состав – структура – свойства»

Все строительные материалы имеют состав.  Они характеризуются химическим, минеральным, фазовым и вещественным составом.

Химический состав – это количество химических элементов или оксид в материале.

Химический состав позволяет судить об огнестойкости, биостойкости, механических и др. свойствах материалов.

Минеральный состав показывает, какие минералы и в каком количестве содержаться в строительном материале.

Фазовый состав материала – это наличие твердого вещества или каркаса, пор, заполненных воздухом или другим газом, и воды.

Например, теплофизические свойства, так же, как и влажностные деформации существенно изменяются, если поры материала заполнены водой. Если вода в порах замерзает, то она изменяет свое фазовое состояние и возникают большие напряжения, которые весьма изменяют механические и деформативные свойства.

Вещественный состав составляют вещества, входящие в материал (например, многокомпонентные цементы и др.).

От состава материала зависит его структура или строение, которые, в свою очередь, влияют на его свойства. В материаловедении принято использовать термин «строение материала». Существует научно доказанная взаимосвязь между тремя составляющими выражения «состав – структура – свойства».

Строение материала изучают на 3-х уровнях:

1. Макроструктура материала – строение, видимое невооруженным глазом.

2. Микроструктура материала – строение, видимое в оптический микроскоп.

3. Внутреннее строение материалов – изучаемое на молекулярно-ионном уровне методами рентгенофазового анализов, рентгеноструктурного и электронной микроскопии.  Подробнее о физико-химических методах оценки состава и структуры.

Рассмотрим каждый из уровней.

Макроструктура твердых строительных материалов может быть следующих типов:

- конгломератная (бетоны);

- ячеистая (газобетоны и пенобетоны, ячеистые пластмассы);

- мелкопористая (керамика);

- волокнистая (древесина, стеклопластики, минеральная вата);

- слоистая (фанера, слоистые пластики: бумопласт, текстолит);

- рыхлозернистая (заполнители для бетона, наполнители для цементов, пластмасс и др.);

- макроструктура природных каменных материалов.

Микроструктура материала может быть кристаллическая и аморфная. Кристаллическая форма всегда более устойчивая. Она имеет постоянную температуру плавления и определенную геометрию кристаллов, составляющих материал.

Внутреннее строение материалов может быть в виде кристаллических решеток из нейтральных атомов одинаковых элементов (алмаз) или разных (кварц или разновидности SiO2); ионов (СaCO3 , металлы); молекул (кристаллы льда).

От внутреннего строения зависят все свойства материалов. Оно может изучаться методами рентгеноструктурного анализа, на сканирующем, растровом микроскопах-микроанализаторах и др.

 Подробнее о связи строения, состава и свойств.

1.4. Основные свойства строительных материалов. Физические свойства

1.4.1. Параметры состояния

К ним относятся свойства, которыми обладает материал в естественном состоянии.

Истинная плотность – ρ (г/см3, кг/м3) – масса  (m) единицы объема абсолютно плотного материала - Va:

|  | ρ = m/Va |  |
| --- | --- | --- |

Средняя  плотность – ρm (г/см3, кг/м3) – масса  (m) единицы объема материала в естественном состоянии - Vе:

|  | ρm = m/Vе |  |
| --- | --- | --- |

Относительная плотность – d  выражает среднюю плотность материала по отношению к плотности воды (безразмерная величина):

|  | d = ρm / ρв |  |
| --- | --- | --- |

Плотность пористых материалов всегда меньше их истинной плотности.

Средняя  насыпная плотность или насыпная плотность – ρн (г/см3, кг/м3) – масса  (m) единицы объема рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов - Vн (цемента, песка, щебня, минеральной ваты и др.):

|  | ρн = m/Vн |  |
| --- | --- | --- |

Почти все строительные материалы имеют поры. Объем пористого материала V (см3, м3) в естественном состоянии (то есть вместе с порами) слагается из объема твердого вещества Vа и объема пор Vп:

|  | V = Vа + Vп |  |
| --- | --- | --- |

Строение пористого материала характеризуется общей, открытой и закрытой пористостью, распределением размера пор по их диаметрам или радиусам и их удельной поверхностью.

Пористость П – это показатель заполнения объема материала порами, %.

|  | П = Vп/ V |  |
| --- | --- | --- |

Пористость можно определить прямым экспериментальным методом, который основан на замещении порового пространства в материале сжиженным гелием, ртутью или другой средой.

Для сравнения, в табл. 1.1 приводятся параметры состояния некоторых строительных материалов.

Таблица 1.1.

Показатели параметров состояния некоторых

строительных материалов

| Материал | Истинная плотность, кг/м3 | Средняя плотность, кг/м3 | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон тяжелый | 2600 | 2400 | 10 |
| Бетон ячеистый | 2600 | 500 | 81 |
| Кирпич обыкновенный | 2650 | 1800 | 32 |
| Гранит | 2700 | 2670 | 1,4 |
| Стекло оконное | 2650 | 2650 | 0 |
| Стеклопластик | 2000 | 2000 | 0 |
| Сосна | 1530 | 500 | 67 |

Пористость можно определить опытно-расчётным путём по формуле:

|  | П = (1 - ρm / ρ) · 100 = 100 - Кпл. |  |
| --- | --- | --- |

В этой формуле   коэффициент плотности Кпл.  равен:

|  | Кпл. = ρm / ρ |  |
| --- | --- | --- |

1.4.2. Гидрофизические свойства

Эти свойства оказывают существенное влияние на механические и теплофизические свойства.

Гигроскопичностью называют свойство строительного материала поглощать водяной пар из окружающего воздуха. Такой процесс является сорбцией. Он обратим. А влага, которую получает материал во время этого процесса, называется сорбционной влажностью.

Гигроскопичность и сорбционная влажность измеряются в процентах (%).

Капиллярное всасывание (%) воды пористым материалом происходит, когда часть конструкции находится в воде или соприкасается с ней. Так грунтовые воды могут подниматься по бетонным, железобетонным и кирпичным стенам на значительную высоту.

Эти процессы увеличивают влажность строительных материалов, которая бывает по массе и по объему.

Влажностью называется количество влаги внутри материала по отношению к массе (mс) или его объему высушенного материала. Это свойство можно отнести к параметрам состояния.

Единица измерения влажности - также проценты (%).

Влажность по массе:

|  | wm = (mвл. – mс) / mс · 100 % |  |
| --- | --- | --- |

Влажность по объему:

|  | wо = (mвл. – mс) / V · 100 % = wm · d, |  |
| --- | --- | --- |

где d – относительная средняя плотность материала в высушенном состоянии.

Очень важным свойством является водопоглощение строительных материалов. Особенно это касается стеновых материалов: бетонов, кирпича, древесины. Водопоглощение определяется выдерживанием образца в воде до постоянной массы.

Водопоглощение – способность материала поглощать и удерживать воду. Единица измерения – %. Водопоглощение определяют по массе и объёму.

Водопоглощение по массе:

|  | Wm = (mнас. – mс) / mс · 100 %, |  |
| --- | --- | --- |

где mнас. и mс  массы насыщенного и высушенного образцов соответственно.

Водопоглощение по объёму:

|  | Wо = (mнас. – mс) / V · 100 % = Wm · d |  |
| --- | --- | --- |

где d – относительная плотность материала.

Водопоглощение отрицательно влияет на основные свойства строительных материалов, особенно на среднюю плотность; материал набухает, его теплопроводность возрастает, прочность и морозостойкость снижаются.

Водопоглощение используют для оценки структуры материала, используя коэффициент насыщения пор водой.

Коэффициент насыщения пор водой равен отношению водопоглощения по объёму к пористости:

|  | Кн = Wо/П |  |
| --- | --- | --- |

По коэффициенту насыщения пор водой можно достаточно косвенно оценивать морозостойкость  материала:

Если Кн < 0,6, то можно считать, что материал морозостойкий; если 0,6 < Кн < 0,8, то материал имеет сомнительную морозостойкость, а если Кн > 0,8, то материал неморозостойкий.

Эти утверждения основаны на рассуждениях о величине заполнения пор водой: чем больше пор заполнены водой, тем вероятность разрушения материала больше после замерзания в порах воды.

Материалы наружных несущих ограждающих конструкций после дождей насыщаются водой. Для обеспечения безопасности, требуется знать будет ли снижаться прочность материала стены. Для этого существует коэффициент размягчения - Кр, который связывает прочность материала, насыщенного водой -  Rв и прочность материала в сухом состоянии - Rс.

Коэффициент размягчения равен отношению прочности материала, насыщенного водой, к прочности сухого материала:

|  | Кр = Rв / Rс |  |
| --- | --- | --- |

Коэффициент размягчения характеризует водостойкость материала:

Если Кр > 0,8, то материал водостойкий и снижение прочности после водонасыщения не превышает 20 %; если 0,6 < Кр < 0,8, то материал имеет сомнительную водостойкость; если Кр < 0,6, то можно считать, что материал неводостойкий и после увлажнения потеря прочности составляет 40 и более процентов.

Для строительных материалов, используемых в несущих ограждающих конструкциях, обязательно необходимо определять коэффициент размягчения. Раньше этот коэффициент называли еще коэффициентом водостойкости.

Ранней весной и поздней осенью влага от дождей накапливается в материале и под действием мороза замерзает в порах материала. При этом возникают большие напряжения, которые могут привести к разрушению материала стены. Для определения способности материала выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания существует свойство под названием морозостойкость. Это свойство является одним их главных для нашего климата.

Морозостойкостью называется свойство материала выдерживать циклы замораживания и оттаивания без существенной потери массы и прочности по сравнению с образцами, не подвергнутыми испытаниям.

Чаще всего материал испытывают в насыщенном водой состоянии. Например, образцы из тяжелого бетона насыщают водой и замораживают в течение 4 часов при температуре -15 оС... -20 оС, затем оттаивают в течение 4 часов при температуре +15...20 оС. Взвешивают. Если потеря по массе превышает 5 %, то образцы испытывают на прочность. Потеря прочности при испытаниях на сжатие не должна быть больше 15 % по сравнению с образцами, которые не насыщались водой и не морозились.

Существуют марки по морозостойкости. Они обозначаются английской буквой F (от слова frost – мороз) и цифрами циклов, которые выдержали образцы материала.

Марки по морозостойкости: F 15; F 25; F 35; F 50; F 75; F 100; F 125; F 150; F 175; F 200; F 300; F 400; F 500 и т.д. Единица измерения морозостойкости ЦЗО (циклы замораживания и оттаивания)

Для климата Средней полосы России достаточно 15 циклов, но обычно берется значение на 1 марку выше, поэтому принимается минимальная марка F 25..

Морозостойкость напрямую связана с водопоглощением материала:

Чем выше водопоглощение, тем ниже морозостойкость.

Водонепроницаемость – это способность материала не пропускать воду под давлением.

Это свойство очень важно для бетонов. Оно характеризуется маркой по водонепроницаемости при одностороннем гидростатическом давлении, при котором образец не пропускает воду.

Единица измерения водонепроницаемости – кгс/см2 = атм. Существуют марки по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18 (кгс/см2 = атм.).

В научной литературе значение марки по водонепроницаемости доходит до W24. Обозначение происходит от английского слова  watertightness – водонепроницаемость.

К гидрофизическим свойствам многие авторы относят влажностные деформации. Однако, их следует все-таки рассматривать в деформативных свойствах.

1.5. Основные свойства строительных материалов.

Теплофизические свойства. Физико-механические

и деформативные свойства

Развитие цивилизации с каждым днем делает жизнь человека комфортнее. Это закреплено и в нормативных документах. Так, температура внутри жилого помещения должна быть от 18 до 22 оС и выше (в зависимости от региона). Она устанавливается чаще всего местными властями и зависит от их финансовых возможностей. Относительная влажность воздуха внутри жилых помещений установлена от 40 до 60 %. Температура и влажность внутри жилья в течение года должна быть практически постоянной. Это способствует хорошему самочувствию людей.

1.5.1. Теплофизические свойства

Главным теплофизическим свойством для строительных материалов – термическое сопротивление ограждающей конструкции теплопередаче R.

Термическое сопротивление – способность конструкции противостоять движению тепла через нее.

В настоящее время оно устанавливается в СНиП для каждого региона. Для условий Москвы оно установлено 2,5 (м2 · оС)/Вт. На основании этого показателя происходит теплотехнический расчет конструкции стены. Требуемое значение термического сопротивления теплопередаче Rо или термического сопротивления делают толщину стен достаточно большой, поэтому в индустриальном строительстве применяют двух- и трехслойные ограждающие конструкции с использованием эффективного утеплителя (минераловатных плит, плит из пенопласта). Теплотехнический расчет конструкции стены производится по формуле:

|  | Rо/r – (1/αв + 1/αн) = ∑ δi/λ I, |  |
| --- | --- | --- |

r – коэффициент однородности стены:

- для однослойной стены r = 0,9; для двухслойной стены r = 0,8;

- для трехслойной и более стены r = 0,7;

αв и αн – теплоотдача внутренней и наружной поверхности стены;

δi – толщина каждого слоя стены, м;

λ i – теплопроводность каждого слоя стены, Вт/(м · оС).

По этой формуле находится толщины каждого слоя и всей стены, так как все остальные значения известны.

Теплопроводностью (λ) называют способность материала передавать теплоту от одной поверхности другой.

Она зависит от влажности материала:

Чем выше влажность, тем больше теплопроводность.

Теплопроводность суммарно может передаваться теплопроводностью как таковой λ м, конвекцией λ к и излучением λ и:

|  | λ = λ м + λ к + λ и, |  |
| --- | --- | --- |

Теплоемкость – это количество теплоты - Q, которое необходимо сообщить 1 кг материала - m, чтобы повысить его температуру на 1 оС - Δt, кДж/(кг · оС). Иными словами – это способность материала аккумулировать тепло при нагревании и отдавать его при остывании.

|  | c = Q / m · Δt |  |
| --- | --- | --- |

Существуют различные условия, где строительные материалы могут работать при повышенных температурах. При этом, они должны обладать тугоплавкостью или огнеупорностью.

Тугоплавкостью называют способность материала выдерживать без разрушения температуры от 1350 до 1580 оС. Единица измерения –  оС.

Огнеупорность – способность материала выдерживать без разрушения температуры выше 1580 оС. Единица измерения –  оС.

Огнестойкость – способность материала при пожаре выдерживать в течение времени соприкосновение с огнем до начала серьезных деформаций и обрушения конструкций. Огнестойкость имеет категории. Единица измерения – часы, ч. При пожаре развиваются высокие температуры: около 1000 оС; при горении полимеров – до 2000 оС; при горении алюминия – 3000 оС.

1.5.2. Деформативные и физико-механические свойства

Материалы в конструкции подвергаются различным воздействиям и нагрузкам. Нагрузки в свою очередь вызывают деформации и напряжения.

Нагрузки могут быть статическими, т.е. действующими постоянно, и динамическими, возникающие внезапно. Статические нагрузки действуют от массы стен, перекрытий, оборудования и т.п.

Основными деформативными свойствами строительных материалов являются упругость, пластичность, хрупкость, модуль упругости, температурные и влажностные деформации, деформации ползучести и усадки.

Упругостью твердого тела называется его свойство деформироваться под нагрузкой и самопроизвольно восстанавливать форму после прекращения внешнего воздействия.

Она является обратимой деформацией (см. рис. 1.1. а). Единица измерения – МПа.

Пластичность – это свойство твердого тела изменять свою форму и размеры под действием внешних сил без нарушения сплошности структуры.

После снятия нагрузки образуется остаточная необратимая деформация. (см. рис. 1.1. б). Единица измерения – МПа.

Рис. 1.1. Деформации: а – упругая; б -  пластическая, в – хрупкая.

Хрупкость – это свойство твердого тела разрушаться практически без пластической деформации

Характер деформации представлен на рис. 1.1.в. Единица измерения – МПа.

|  | ε = σ /E; E = ε / σ, |  |
| --- | --- | --- |

где:

σ – напряжение, МПа;

E – модуль упругости (модуль Юнга), МПа;

ε = Δl / lо – относительная деформация, безразмерная величина или мм/м.

Величина модуля упругости зависит от структуры материала:

Чем выше энергия межатомных связей, тем больше модуль упругости.

Под действием окружающей среды, при изменении влажности материала могут возникать влажностные деформации усадки (усушки).

Усадка – уменьшение размеров материала при высыхании. Набухание – увеличение размеров материала при увлажнении. Изменение размеров материала под действием его собственной массы называется ползучестью.

Единица измерения параметров усадки, набухания и ползучести – мм/м, иногда – %.

В настоящее время большое развитие получило новое направление – механика разрушения твердых тел. Она позволяет количественно оценить затраты энергии на упругое деформирование, старт магистральной трещины, ее рост и полное разрушение. Это происходит за счет автоматической записи диаграммы «нагрузка – прогиб» при равновесных и неравновесных испытаниях. Равновесные испытания позволяют получить более достоверные результаты, поскольку при них выполняется закон сохранения энергии и есть возможность получать ниспадающую ветвь диаграммы (вплоть до разрушения). Схема установки, принцип получения полностью равновесных диаграмм деформирования показана  на рис. 1.2. и 1.3.

Рис. 1.2. Принцип получения полностью равновесных диаграмм деформирования.

Рис. 1.3. Машинная (STCДA) и расчётная (0ТСДД″) диаграммы деформирования

и разрушения образца.

Физико-механические свойства являются очень важными для строительных материалов, также как и гидро- и теплофизические. Они определяются для конструкций, которые являются либо несущими, либо основанием для какого-то покрытия и т.д. К ним относятся прочность при сжатии, при чистом изгибе, при трехточечном изгибе, растяжении.

Прочность – способность материала сопротивляться разрушению от внутренних напряжений, возникающих под действием внешних сил.

Её оценивают пределом прочности. Единица измерения – кгс/см2, МПа.

В курсах «Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов» наиболее часто встречаются:

- предел прочности при сжатии (далее – прочность и вид испытаний);

- прочность на растяжение при изгибе.

Прочность при сжатии равна отношению разрушающей нагрузки Pразр. к площади ее приложения - F. Единица измерений прочности – кгс/см2, МПа:

|  | Rсж. = Pразр. / F |  |
| --- | --- | --- |

Прочность на растяжение при трехточечном изгибе определяется по формуле:

|  | R р.и. = 3 · Pразр. · l / 2 · b · h2 |  |
| --- | --- | --- |

Прочность на растяжение при чистом изгибе определяется по формуле:

|  | R р.и. = Pразр. · l / b · h2 |  |
| --- | --- | --- |

где:

Pразр. – разрушающая нагрузка, кН;

l – расстояние между опорами, м;

b и h – ширина и высота образца, м.

Для оценки эффективности материала используется формула, связывающая его прочность - R и относительную среднюю плотность – d. Этот показатель называется удельной прочностью Rуд. или коэффициентом конструктивного качества – Кк.к.

|  | Rуд. = Кк.к. = R / d |  |
| --- | --- | --- |

Единица измерений удельной прочности – кгс/см2, МПа.

К наиболее используемым физико-механическим свойствам можно отнести твердость материалов.

Твёрдостью материала называется его способность сопротивляться вдавливанию более твёрдого тела или царапанию.

Для минералов применяется шкала Мооса – набор минералов с известной твёрдостью в относительных единицах, которая показывает увеличение твёрдости по мере возрастания номера минерала в этой шкале.

| Шкала Мооса |  |
| --- | --- |
| 1. Тальк 2. Гипс 3. Кальцит 4. Флюорит 5. Апатит | 6. Ортоклаз 7. Кварц 8. Топаз 9. Корунд 10. Алмаз |

Твёрдость древесины, металлов, керамики, бетона и других материалов определяют, вдавливая в них стальной шарик (метод Бринелля) или алмазную пирамиду (методы Роквелла и Виккерса). Твёрдость определяется нагрузкой, отнесенной к площади отпечатка. Единица измерения – МПа.

Чем выше твёрдость, тем ниже истираемость строительных материалов.

Истираемость – И оценивается  потерей первоначальной массы образца материала, отнесенной к площади поверхности истирания и вычисляется по формуле, г/см2:

|  | И = (m1 – m2) / F |  |
| --- | --- | --- |

где:

m1 и m2 – масса образца матеирала до и после истирания, г.

Для более глубокого понимания свойств, необходимо изучить материал о стандартных испытаниях строительных материалов.

В заключение, надо отметить, что некоторые материалы имеют специфические свойства, которые будут рассмотрены в соответствующих разделах курса, посвящённых этим материалам.

Вопросы для самоконтроля

- Какие существуют методы оценки для определения структуры материалов на микроуровне?

- Каковы числовые значения и размерности истинной и средней плотности, коэффициента плотности, теплопроводности и теплоемкости для тяжелого и ячеистого бетона, керамического кирпича и древесины?

- Каковы числовые значения прочности, при сжатии, изгибе и растяжении с указанием размерности для тяжелого и ячеистого бетона, керамического кирпича и древесины?

- Какие формы образцов и схемы испытаний используются для определения прочности материалов при сжатии, изгибе, растяжении?

- Какие деформации  в  координатах напряжение-деформации показывают материалы упругие, пластичные хрупкие?

Дополнительная литература

1. Микульский В.Г., Сахаров Г.П. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционных материалов). – М.: Издательство АСВ, 2007. – 520 с.

2. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. – М.: Высшая школа, 2008. – 440 с.

3. Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. Оценка качества строительных материалов. – М.: Высшая школа, 2004. – 287 с.

4. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. – М.: Высшая школа, 2003. – 701 с.

5. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 46 с.

6. Федеральный закон «О техническом регулировании». – М.: Ось – 89, 2003. – 48 с.

7. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. – М.: Высшая школа, 1981. – 335 с.