Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов.

ЗАДАНИЕ

К выполнению курсового проекта по курсу

«ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ»

выдано студенту Плакидину А. А.

факультет: заочное ИДО     курс 3     группа: ПГС б

Запроектировать фундаменты гражданского здания по следующим данным:

геология вариант 26

конструкция вариант 8

количество этажей 14

город строительства Екатеринбург

| МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра Механика грунтов, оснований и фундаментов. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ на тему: «Проектирование фундаментов под четырнадцатиэтажное здание в открытом котловане». Факультет, курс, группа ИДО 4 курс ПГС б. .. Студент Плакидин А. А.... Консультант Чунюк Д. Ю.. Геология вар. 26 Конструкция вар. 8 Этаж - 14 Город Екатеринбург МОСКВА |  | Кафедра механики грунтов, оснований и фундаментов |  | КУРСОВОЙ ПРОЕКТ |  | Листов | 1 | МГСУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стадия | У |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проектирование фундаментов под …….этажное здание в открытом котловане |  | Схема, планы, узлы, разрез, раскладка |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Под-пись |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ст-т |  | Преп |  |

Проектирование ленточного свайного фундамента под наружную стену здания

- Назначение предварительной глубины заложения ростверка и решение надростверковой конструкции

Предварительно высота ростверка принимается hp = 0,5 м. Глубина заложения ростверка dp будет равна:

Стена подвала образована из четырех блоков ФБС 24.6.6.

- Выбор вида свай, их длины и поперечного сечения

Применяются забивные сваи квадратного сечения 30х30 см длиной 6 м. Нижний конец сваи погружается в суглинок до отметки 151,15 м.

- Определение несущей способности сваи по грунту (Fd ) и расчетной нагрузки (Pсв ) на одну сваю

Fd  определяется по формуле:

,

где γс =1,1 – коэффициент условий работы сваи в грунте;

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа:

A - площадь поперечного сечения сваи, м2;

u - наружный периметр поперечного сечения сваи, м;

fi - расчетное сопротивление i–го слоя основания на боковой поверхности сваи, кПа;

γCR = γcf = 1 – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи.

Находятся fi и R

- для суглинка полутвердого на глубине z = 8,5 м, IL =0,17, R =5385 кПа;

- для глины тугопластичной z1 = 4,3 м, IL =0,45, f1 =25,1 кПа;

- для суглинка полутвердого на глубине z2 = 7,25 м, IL =0,17. F2 =60,5 кПа;

Площадь поперечного сечения сваи А = 0,32 = 0,09 м2.

Периметр площади поперечного сечения сваи u = 1,2 м.

Расчетная допускаемая нагрузка на сваю Pсв определяется по формуле:

,

где γк = 1,4 – коэффициент надежности.

а) к определению несущей способности сваи      б) к определению давления на грунт под подошвой фундамента

Рис. 1. Информация по расчетному сечению инженерно-геологического разреза

4. Определение необходимого числа свай (n) в свайном фундаменте, размещение их плане, определение ширины (bp ) и высоты (hp ) ростверка

Необходимое количество свай n на один погонный метр длины ленточного фундамента определяется по формуле:

,

где NI = 715,2 кН/м – расчетная нагрузка, собранная до отметки верхнего обреза фундамента;

8d2 - осредненная грузовая площадь вокруг сваи, с которой передается нагрузка от собственного веса ростверка, надростверковой конструкции и грунтовой пригрузки на ростверке;

d - диаметр (сторона сваи);

h - высота ростверка и надростверковой подземной конструкции, нагрузка от которых не вошла в расчет при определении NI;

γcp = 20 кН/м3- средний удельный вес грунта и бетона над подошвой ростверка.

Определяется расстояние а между осями свай.

Наиболее экономичным является ростверк с однорядным расположением свай при расстоянии а между их осями, равном 3d = 0,9 м. Полученное значение а = 0,78 м < 0,9 м, поэтому расположение свай принимается двухрядное. Расстояние (Ср ) между рядами свай определяется из треугольника:

Расстояние от внешней грани вертикально нагруженной сваи до края ростверка принимается равным 0,3d+5 см. Исходя из этого ширина ростверка равна:

Полученные размеры ростверка составляют: ширина bp = 1,05 м; высота hp = 0,5 м.

Рис. 2. План расположения свай под ростверком

5. Расчет одиночной сваи в составе фундамента по первой группе предельных состояний (по несущей способности грунта основания сваи)

Расчет предусматривает проверку выполнения условия I предельного состояния:

где F – расчетная нагрузка передаваемая на сваи, т. е. фактическая нагрузка:

;

Fd - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи (несущая способность сваи по грунту);

- расчетная нагрузка, допускаемая на сваю;

γк = 1,4 – коэффициент надежности.

Вычисление фактической нагрузки F, передаваемой на сваю.

Вес ростверка

Вес надростверковой конструкции (1 пог. м стены подвала) из 4-х блоков ФБС 24.6.6 и двух рядов кирпичной кладки (h = 0,2 м):

Общий вес Q ростверка и надростверковой конструкции:

При вычислении Qнк приняты удельные веса: γбет = 22кН/м3. γкир = 17кН/м3

Вес грунта на внешнем обрезе ростверка ,

где γср – средний удельный вес засыпки пазухи:

Пригрузка внутреннего обреза ростверка бетонным полом подвала GII

Общий вес G пригрузки ростверка грунтом и полом подвала:

Расчетная допускаемая нагрузка на сваю

Проверяется выполнение условия первого предельного состояния:

или , условие выполняется . Условие выполняется. Следовательно, размещение свай в плане и ширина ростверка принимаются для дальнейших расчетов.

6. Расчет основания свайного фундамента по II группе предельных состояний – по деформациям

Определение среднего давления (р) под подошвой условного фундамента

Для вычисления р необходимо определить площадь подошвы условного ленточного фундамента Аусл и нагрузки, передающиеся на эту площадь от собственного веса всех элементов, входящих в объем условного фундамента, а также и от сооружения.

а) Площадь условного ленточного фундамента:

,

где φср – среднее значение угла внутреннего трения грунтов, залегающих в пределах рабочей длины сваи lcв = 5,9 м.

б) Объемы условного фундамента, всех входящих в него конструктивных элементов и грунта:

- условного фундамента: ;

- ростверка: ;

- части стены подвала, расположенной ниже верха условного фундамента (ниже отметки DL): ;

- части пола подвала (справа от стены подвала):

:

- части подвала, примыкающего к стене и ограниченного справа стороной условного фундамента: ;

- грунта:

При подсчете веса грунта в условном фундаменте  не учитывается увеличение его удельного веса  за счет уплотнения при забивке свай.

Принимается, что

в) Нагрузки от собственного веса всех составных частей условного фундамента и от сооружения:

- ростверка и всей надростверковой конструкции, то есть всей стены подвала, включая ее часть, расположенную выше отметки DL:

;

- части пола подвала ;

- свай:

- грунта в объеме условного фундамента:;

;

Среднее давление р под подошвой условного фундамента

Вычисление расчетного сопротивления (R) для суглинка

,

γс1=1,25; γс2=1,0; к=1,1;   Мγ=0,395; Мq=2,58; Мq=5,15; сII= 17;  γIII=γср.усл=19,0кН/м3;   γII=20,2кН/м3;   φII,4=φ4=170

- условие  выполняется.

7. Расчет осадки свайного фундамента методом послойного суммирования

Вычисление ординат эпюры природного давления

При планировке срезкой (рис. 3) эпюра природного давления на планировочной отметке DL принимается равной нулю.

- на границе I и II слоев

- на границе II и III слоев

- на отметке подошвы ростверка

- - на границе III и IV слоев:

на отметке подошвы условного фундамента

- на границе IV и V слоев:

- в V слое:

- с учетом давления толщи воды

| σzg | 14,4 | 31,6 | 45,18 | 111,14 | 161,64 | 200,02 | 290,92 | 335,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2σzg |  |  |  |  | 32,33 | 40,0 | 58,18 | 67,18 |

Вычисление ординат эпюры дополнительного (осадочного) давления (σzp ) от сооружения

Непосредственно под подошвой фундамента напряжение  вычисляется по формуле: .

Ниже подошвы условного фундамента напряжения вычисляются по формуле: . Результаты вычислений ординат эпюры σzp  приводятся в таблице (bусл. = 1,44)

| ξ |  | ai | σzp,i | hi | 0,2σzg | Слои основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 0,4 0,8 1,2 | 0,00 0,29 0,58 0,87 | 1,000 0,977 0,881 0,755 | 511,0 499,25 450,19 385,80 | 0 0,29 0,29 0,29 | 32,33 | IV – суглинок полутвердый |
| 1,6 2,0 2,4 2,64 | 1,16 1,45 1,74 1,90 | 0,642 0,550 0,477 0,443 | 328,06 281,05 243,75 221,26 | 0,29 0,29 0,29 0,16 | 44,32 40,0 |  |
| 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,75 | 2,19 2,30 2,59 2,88 3,17 3,46 3,75 4,03 4,32 4,61 4,90 5,19 5,48 5,77 6,06 6,30 | 0,420 0,374 0,337 0,306 0,280 0,258 0,239 0,223 0,208 0,196 0,185 0,175 0,166 0,158 0,150 0,145 | 214,62 191,11 172,21 156,37 143,08 131,84 122,13 113,95 106,29 100,16 94,54 89,43 84,83 80,74 76,65 74,10 | 0,13 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,24 | 58,18 67,18 | V – песок пылеватый средней плотности влажный |

Компрессионные испытания

IV слой – суглинок полутвердый - е = 0,67

e1 =0,664

e2 =0,657

- Рис. 3. Компрессионные испытания

Коэффициент сжимаемости:

Относительный коэффициент сжимаемости:

Модуль деформации:

- Штамповые испытания

(диаметр штампа 27,7 см)

V слой – песок пылеватый средней плотности насыщенный водой

s1 = 2,68 мм

s2 = 6,72 мм

- Рис. 4 Штамповые испытания

Расчет осадки производится по формуле:

,

где β = 0,8 – безразмерный коэффициент

Условие выполняется, следовательно конструктивная схема свайного фундамента считается окончательно принятой.

Рис. 5. Расчетная схема для определения осадки свайного фундамента методом послойного суммирования