Вопросы к зачету по дисциплине «Обследование и испытание зданий и сооружений».

- Основные задачи обследования строительных конструкций.

- Состав работ при проведении обследования строительных конструкций.

- Порядок проведения работ по диагностике и обследованию строительных конструкций.

- Основные этапы обработки результатов обследований и формы представления результатов.

- Основные требования к составлению заключения по результатам обследований конструкций.

- Основные задачи испытаний строительных конструкций. Классификация видов испытаний конструкций.

- Особенности проведения натурных испытаний строительных конструкций.

- Испытания строительных конструкций на моделях. Виды моделирования. Особенности задач моделирования.

- Способы создания статических испытательных нагрузок.

- Способы создания динамических испытательных нагрузок.

- Методы контроля напряженно-деформированного состояния строительных конструкций при статических испытаниях.

- Виды тензометров для регистрации деформаций и область их применения.

- Способы измерения прогибов и перемещений при испытании строительных конструкций.

- Методы оценки неравномерных деформаций оснований зданий и сооружений при их обследовании.

- Методы определения и контроля геометрических параметров конструкций при их обследовании.

- Методы контроля физико-механических характеристик бетона в ж/б конструкциях.

- Методы контроля физико-механических характеристик кирпича и раствора в каменных конструкциях.

- Методы контроля физико-механических характеристик металла в металлических конструкциях.

- Определение дефектов в ж/б и каменных конструкциях.

- Определение параметров армирования железобетонных конструкций.

- Контроль усилия натяжения арматуры при изготовлении преднапряженных железобетонных конструкций.

- Определение дефектов в металлических конструкциях.

- Способы контроля сварных соединений в металлических конструкциях.

- Возможности и особенности применения акустических методов для контроля строительных конструкций.

- Возможности и особенности применения магнитных методов контроля строительных конструкций.

- Возможности и особенности применения методов проникающих излучений для контроля строительных конструкций.

- Возможности и особенности применения виброрезонансного метода для контроля строительных конструкций.

- Состав работ и порядок проведения статических испытаний строительных конструкций.

- Обработка результатов испытаний строительных конструкций.

- Определение внутренних усилий в элементах строительных конструкций по результатам испытаний.

- Уточнение расчетной схемы строительных конструкций по результатам испытаний.

- Состав работ и порядок проведения динамических испытаний строительных конструкций.

- Задачи динамических испытаний строительных конструкций и особенности их проведения.

- Состав работ и порядок проведения динамических испытаний.

- Способы регистрации динамических параметров конструкций и нагрузок при проведении испытаний.

- Обработка результатов динамических испытаний конструкций.

- Основные критерии и способы оценки результатов динамических испытаний.

- Особенности поверочных расчетов конструкций при обработке результатов обследования строительных конструкций.

- Основные способы восстановления несущей способности ж/б конструкций при их усилении.

- Основные способы восстановления несущей способности металлических конструкций при их усилении.