|  |  |  |  | З а д а н и е № |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение расчетно-графической работы по дисциплине “Водоснабжение (водопроводные сети)” для студентов ___ курса по кафедре "Водоснабжение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Студент ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( фамилия, имя, отчество ) |  |  |  |  |  |
| Отделение__________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс_____________________группа___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель расчетно-графической работы:______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдано:___________________Срок сдачи:_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика проектируемого объекта |  |  |  |  |  |  | Параметр |  |  |
| 1. | Населенный пункт |  | Расчетная плотность населения, чел./га |  |  |  |  | 211 |  |  |
| 2. |  |  | Степень санитарно-технического оборудования в соответствии с классификацией действующих норм |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3. |  |  | Поливаемая площадь города, % |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 4. |  |  | Площадь поливаемая автомашинами, % |  |  |  |  | 87 |  |  |
| 5. |  |  | Площадь поливаемая дворниками, % |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 6. |  |  | Продолжительность поливки автомашинами, часов/сут |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 7. |  |  | Продолжительность поливки дворниками, часов/сут |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 8. |  |  | Город расположен |  |  |  |  | юг |  |  |
| 9. |  |  | Глубина промерзания грунта, м |  |  |  |  | 1.3 |  |  |
| 10. |  |  | Экономический фактор |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 11. | Промышленное предприятие | Общие данные | Количество рабочих смен на предприятии |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12. |  |  | Продолжительность одной смены, часов |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 13. |  |  | Расход воды на технологические нужды, м3/ч |  |  |  |  | 119 |  |  |
| 14. |  |  | Требуемый напор, м |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 15. |  |  | Требования к качеству воды на предприятии |  |  |  |  | питьевая |  |  |
| 16. |  |  | Степень огнестойкости здания |  |  |  |  | IV |  |  |
| 17. |  |  | Категория производства по пожарной опасности |  |  |  |  | Г |  |  |
| 18. |  |  | Объем наибольшего здания, тыс.м3 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 19. |  | Количество рабочих | Всего рабочих в смену, чел |  |  |  |  | 365 |  |  |
| 20. |  |  | В том числе работают в холодных цехах в смену, % |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 21. |  |  | В том числе работают в горячих цехах в смену, % |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 22. |  |  | Пользуются душем от количества работающих в холодном цехе, % |  |  |  |  | 49 |  |  |
| 23. |  |  | Пользуются душем от количества работающих в горячем цехе, % |  |  |  |  | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  | Москва 20____ г. |  |  |  |  |  |