ЗАДАНИЕ

к выполнению курсового проекта

«Водопроводная насосная станция»

Студент _______________________________________________

Факультет/курс/группа: ______________

Специальность – 270112.65 «Водоснабжение и водоотведение»

Выдано: ___________

1. Название и назначение насосной станции: насосная станция 2-го подъема городского водопровода.

2. Тип станции: полуавтоматическая с собственным диспетчерским пунктом.

3. Среднесуточная проектная подача станции  ___________ м3/сут;

4. Расход воды на наружное пожаротушение:

• в городе _______ л/с;

• на промышленном предприятии ______ л/с.

5. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч  ____________

6. Тип системы водоснабжения:

• с водонапорной башней в начале сети [х];

• с башней в конце распределительной сети (с контррезервуаром) [_];

• безбашенная [_].

7. Вода забирается: из резервуара чистой воды.

8. Длина всасывающих линий _______ м.

9. Длина напорных водоводов (от насосной станции до водонапорной башни или начала распределительной сети города) _______ м.

10. Число напорных водоводов – 2.

11. Количество часов работы насосной станции в сутки  – 24 ч.

12. Отметки:

• земли в месте расположения насосной станции _____ м;

• земли в месте расположения водонапорной башни (если она находится в начале распределительной сети города) _____ м;

• земли в месте примыкания напорных водоводов к распределительной сети (в системе с контррезервуаром или при отсутствии башни) _____ м;

• дна бака водонапорной башни _____ м;

• грунтовых вод ____ м.

13. Глубина промерзания ____ м.

14. Необходимый свободный напор в точке примыкания водоводов к распределительной сети

• при наибольшем транзитном расходе ______ м;

• при пожаротушении ______ м.

15. Виды грунтов на месте строительства станции ________________________

16. Напряжение подводимой электроэнергии _______ кВ.

ЗАДАНИЕ

к выполнению курсового проекта

«Насосная станция водоотведения»

Студент _______________________________________________

Факультет/курс/группа: ______________

Специальность – 270112.65 «Водоснабжение и водоотведение»

Выдано: ___________

1. Название и назначение насосной станции:

• главная насосная станция городской системы водоотведения, вода подается на очистные сооружения в лоток перед камерой решеток очистных сооружений [_]

• районная станция перекачки городской системы водоотведения, вода подается в коллектор городской системы водоотведения  [_]

2. Тип станции: полуавтоматическая с собственным диспетчерским пунктом.

3. Среднегодовая проектная производительность станции _____ м3/сут;

4. Общий коэффициент неравномерности притока сточной жидкости Кобщ  _____

5. Диаметр подводящего коллектора – устанавливается расчетом.

6. Длина всасывающих линий – определяется по чертежу насосной станции.

7. Длина напорных водоводов _______ м.

8. Число напорных водоводов – 2.

9. Количество часов работы насосной станции в сутки  – 24 ч.

10. Отметки:

• лотка подводящего коллектора ____ м;

• земли в месте расположения насосной станции ____ м;

• уровня воды в камере решеток очистных сооружений _____ м;

• уровня воды в колодце, соединяющем напорный водовод с безнапорным ____ м;

• грунтовых вод ___ м.

11. Глубина промерзания ____ м.

12. Виды грунтов на месте строительства станции __________________

13. Напряжение подводимой электроэнергии _______ кВ.